## Slide 1: Monitorização de uma Máquina de Cerveja
11 de fevereiro de 2014
João Manuel Carvalho da Silva Corrêa
Orientador: Prof. Joaquim Gabriel
Dissertação de Mestrado do MIEEC

## Slide 2: Conteúdo
Introdução
Objetivos
Estado da Arte
Soluções Propostas
Avaliação Experimental
Conclusões e Trabalho Futuro
Notes: Iniciarei a apresentação apresentando uma breve introduçao, relativa à minha motivação
De seguida apresentarei os objetivos desta dissertação.
Falarei um pouco sobre o estado da arte, nomeadamente o funcionamento de um equipamento de refrigeração bem como soluções existentes no mercado.
Soluções propostas bem como um comparativo/escolha

## Slide 3: Introdução
Ausência de controlo dos consumos em cada equipamento de extração
Gestão pouco eficaz dos equipamentos
Notes: Numa época em que a palavra “crise” faz parte do nosso quotidiano, procuram-se cada vez mais soluções para a redução de custos desnecessários.
SOLUCAO LOWCOST
SABER QUANTOS DIAS ESTA ABERTO O BARRIL E SE FOI USADO NAQUELA MAQUINA
Uma das oportunidades de melhoria no negócio da cerveja tem a ver com a não existência de controlo dos consumos em cada máquina de extração, impossibilitando uma gestão eficaz do fornecimento e manutenção dos equipamentos instalados.

## Slide 4: Objetivos
Estudar e implementar uma solução para contabilizar o volume de cerveja que atravessa a torneira de extração:
  Analisar soluções similares;
  Desenvolver uma solução de baixo custo;
  Desenvolver uma APP para Android;
  Testar a solução em laboratório.
Notes: Neste contexto surge a necessidade de procurar uma solução lowcost, com uma boa relação qualidade/preço, de forma a reduzir custos desnecessários
LER OBJETIVO e OBJETIVOS SECUNDÁRIOS PARA O ATINGIR

## Slide 5: Estado da Arte Equipamento de Extração de Bebidas à Pressão
Notes: CO2 aplica pressão dentro barril, obrigando a cerveja a fluir pela tubagem (serpentina), dentro da máquina de refrigeração, até à torneira.
Entre a botija e o barril existe o regulador, para controlar a pressão aplicada no barril (de modo ao total à pressão final ser de 2,26 bar).
Para controlar a extração da cerveja existe um manípulo na torneira.

## Slide 6: Estado da Arte Equipamento de Extração de Bebidas à Pressão
Botija de CO2;
Regulador de CO2;
Barril;
Tubagens;
Máquina de Refrigeração;
Torneira.
Notes: CO2 aplica pressão dentro barril, obrigando a cerveja a fluir pela tubagem (serpentina), dentro da máquina de refrigeração, até à torneira.
Entre a botija e o barril existe o regulador, para controlar a pressão aplicada no barril (de modo ao total à pressão final ser de 2,26 bar).
Para controlar a extração da cerveja existe um manípulo na torneira.

## Slide 7: Estado da Arte Soluções já implementadas
KegBot TM
  Vantagens:
    Sistema OpenSource;
    Precisão (utilização de um caudalímetro ultrassónico).
  Desvantagens:
    Preço.
Integração com o computador

## Slide 8: Estado da Arte Soluções já implementadas
Keg-Meter
  Vantagens:
    Facilidade de incorporação;
  Desvantagens:
    Funcionalidades reduzidas;
    Falta de universalidade
Keg-Meter
Notes: Ligação à tubagem de passagem de cerveja
Apenas funciona em sistemas sem botija de CO2

## Slide 9: Soluções Propostas Sensores
Torneira:
  Potenciómetro;
  Efeito Hall.
Tubagem:
  Caudalímetro ultrassónico;
  Caudalímetro eletrónico.
Barril:
  Célula de carga.
Super Bock
Notes: 5 SOLUCOES DIVIDIDAS EM 3 GRUPOS DE ACORDO COM O LOCAL DE INSTALAÇAO

## Slide 10: Soluções Propostas Comparativo
Potenciómetro
Preço
Instalação
Efeito Hall
Preço
Tamanho
Instalação
Caudalímetro
Ultrassónico
Precisão
Instalação
Caudalímetro
Eletrónico
Preço
Instalação
Célula
Carga
Formação de espuma
Limpeza
Preço
Instalação
Barril usado como apoio

## Slide 11: Soluções Propostas Hardware
Esquema de comunicação
Notes: Permite usar vários tablets

## Slide 12: Soluções Propostas Arduino
Esquema de ligação
LCD
RTC
SD CARD
BT
RFID
LM35
Hall

## Slide 13: Avaliação Experimental Instalação do Sensor
Protótipo
Solução final
Notes: Inicialmente para validar a solução
No fim furou-se a torneira para tornar o sensor imperceptivel. Flat Cable

## Slide 14: Avaliação Experimental Sistema
Protótipo
Solução final
Notes: Display mostra a informaçao em tempo real
PCB para falicitar a ligação dos componentes
Caixa para melhorar o aspeto

## Slide 15: Avaliação Experimental Relação ΔV/Caudal
Notes: USANDO O CAUDALIMETRO
Determinar a relação entre a diferença de potencial nos terminais do sensor em função do fluxo de cerveja
Constante em toda a gama de funcionamento, 3,4cl/s

## Slide 16: Avaliação Experimental 1ª Série de testes
Resultados com uma amostra de 3,40×10-3 L
Notes: Devido ao tempo de processamento de micro, em vez de 10 amostras por segundo, tinham-se entre 9 e 10.
3,4 nao garantia resultados perfeitos
Sempre inferior ao valor do caudalimetro

## Slide 17: Avaliação Experimental 2ª Série de testes
Determinação de um novo valor da amostra

## Slide 18: Avaliação Experimental 3ª Série de testes
Resultados
com uma
amostra
de 3,53×10-3 L
Notes: Mesmo quando se visualizou um erro elevado, apenas simboliza 1cl em cada extração

## Slide 19: Avaliação Experimental Funcionamento Arduino
Recebe
10 amostras
Média
Incrementa
3,53×10-3 L
0,10 ≤ V ≤ 2,00
V < 0,10 || V > 2,00
A cada 0,1 s

## Slide 20: Avaliação Experimental Peso
Valores medidos com a célula de carga
Barril vazio

## Slide 21: Avaliação Experimental Funcionamento

## Slide 22: Avaliação Experimental Especificações
Instalação com ± 2 m de comprimento
(barril - refrigerador);
Instalação com ± 2 m de altura
(refrigerador – torneira);
Plinha = 2,26 bar;
Tambiente = 20 ºC.

## Slide 23: Avaliação Experimental Base de Dados
Esquema BD

## Slide 24: Avaliação Experimental Aplicação Android
Ecrã Inicial

## Slide 25: Avaliação Experimental Aplicação Android
Adicionar Técnico
Adicionar Estabelecimento

## Slide 26: Avaliação Experimental Aplicação Android
Mapa Estabelecimentos
Detalhes Estabelecimento

## Slide 27: Avaliação Experimental Aplicação Android
Escolher Data

## Slide 28: Avaliação Experimental Aplicação Android
Mapa dos Consumos

## Slide 29: Avaliação Experimental Autenticação
Autenticação RFID

## Slide 30: Avaliação Experimental Sincronização
Visualizar Consumos

## Slide 31: Avaliação Experimental Orçamento
Orçamento
Componente | Distribuidor | Preço (S/IVA)
Microcontrolador | Farnell | 13,61 €
Módulo BT | Farnell | 5,25 €
Módulo microSD | Sparkfun | 10,97 €
Módulo RTC | Sparkfun | 10,97 €
Módulo RFID | Ebay | 4,20 €
Sensor Hall | Farnell | 0,86 €
Sensor temperatura | Farnell | 1,50 €
 | Total | 47,36 €

## Slide 32: Conclusões
Sensor Hall mostrou ser uma boa solução;
Resultados bastante precisos (erro < 5 %);
Microcontrolador pode ser utilizado no controlo de todos os componentes da máquina;
Relação custo/benefício apelativa;
Solução final.

## Slide 33: Trabalho Futuro
Dimensionamento de uma PCB com todos os componentes (redução do custo de produção);
Aperfeiçoamento e correção de bugs;
Criação de uma plataforma web para a gestão dos dados obtidos;
Adoção de um sistema de instalação do sensor mais intuitivo.

## Slide 34: Agradecimento especial à Universidade do Porto pelo Projeto Pluridisciplinar 2010, “Avaliação e Optimização da Eficiência Energética de uma Maquina de Tiragem de Cerveja”, financiado pela UNICER e Santander Totta. Um também muito obrigado ao Dr. Jorge Pires e à Dra. Cristina Silva, pelo apoio e tempo que me dedicaram.
11 de fevereiro de 2014
Obrigado pela atenção!